NYÍLÁSZÁRÓK:	l

A külső nyílászárók: fehér színű műanyag, ötkamrás, résszellőzővel szerelve bukó-nyíló kivitelben. Az üvegezés kétrétegű K-1.1-es hő technikai együtthatóval rendelkezik.

Eloxált belső könyöklők beépítése a nyílászárókhoz.

A belső ajtók utólag beépíthető dekorfóliás teli nyílászárók, kilinccsel a belső ajtók méretei terv szerint kerülnek legyártásra.

Minden lakásba egységes színű, 5 ponton záródó fémbetétes (T-30-as, azaz tűzgátló kivitelben), kívül-belül dekorfóliázott biztonsági ajtó kerül beépítésre.

Közös terekben, mint pl: folyósok, műanyag nyílászáró kerül beépítésre, míg a nagy igénybevételnek kitett lépcsőházi bejárati ajtó alumínium profilból készült mágneszárral ellátott.

Megrendelő kérésére és költségére, külső redőnytokos műanyag vagy alumínium redőnyök beszerelését különböző típusú szúnyoghálóval az építtető vállalja, annak kivitelezésére abban az esetben kerül sor, ha a megrendelő az árajánlat szerinti összeget megfizette.