SZANITEREK

Fürdőkád: 170\*70-es fehér színű akril fürdőkád automata leeresztővel (terven jelölt helyen)

Mosdó: fehér porcelán mosdó, szifontakaróval

Kis kézmosó: fehér porcelán kézmosó, szifontakaró nélkül (terv szerinti mellékhelyiségben)

Wc csésze: falra szerelhető, vagy földre ültetett mély öblítésű (terven jelölt helyen és mennyiségben)

Wc ülőke: műanyag fehér színű (terven jelölt mennyiségben)

Wc tartály: falon kívüli öblítőtartály, kétöblítéses fehér nyomólappal (terven jelölt helyen)

Mosogató tálca és mosogató csaptelep: a lakás felszerelési tárgyai nem tartalmazza.

A terven (minden esetben az előszerződéskor aláírt tervre hivatkozva) jelölt szaniterek helyének és típusának (beruházó által megadott) esetleges módosítását a vevő időben jelezze, amely többletköltséggel járhat, így annak kivitelezése, illetve szaniterek megrendelését az ezzel járó költségek megfizetése után kezdi meg, vagy rendeli meg a beruházó. A gépészeti kiállások és szaniterek módosításának határidejét a vevő a beruházó felé szerződésben meghatározott módon jelzi, ha azon határidőt a vevő túllépi, úgy a beruházó egyoldalúan módosíthatja a lakás átadásának dátumát.